

**Upphandlingsdokument**

2020-01-07

Upphandling av Medicinskt oxygen Dnr 239-1040/2019

**Krav på produkt**

# Krav på produkt

Anbudsgivare (även kallad Leverantören) ska uppfylla samtliga krav på tjänst.

# Produkt

Upphandlingen avser ett Ramavtal för avrop av medicinskt oxygen med leverans till Ågesta utbildningsanläggning.

* Leverans **ska** ske av medicinskt oxygen i flaskor för året runt bruk,
* Anbudsgivare **ska** tillgodose uthyrning av flaska i komposit för medicinskt oxygen.
* Volymen på flaskorna **ska** vara 5 Liter samt 2 Liter.
* Flaskan **ska** vara 530 mm hög inklusive ventil och 100 mm I diameter.
  + 1. **Beställning**

Beställning av medicinskt oxygen ska ske via mail eller telefon måndag - fredag 08:00 -16:00 och bekräftelse på beställning ska skickas via mail till beställaren. Leverantören ska finnas tillgänglig på telefon eller mail måndag-fredag mellan 08:00-16:00 för att kunna svara på frågor som rör beställning eller leverans av beställd vara samt svara på övriga frågor som rör avtalet.

Leverantören ska, på SSBF:s begäran, senast en dag före leverans kunna uppge vilken person/personer som kommer att utföra leveransen för legitimering vid ankomst till utbildningsanläggningen.

Beställaren har alltid möjlighet att avbeställa en order förutsatt att den inte avsänts för leverans eller att ordern är ej specialdesignad för Beställaren. Om avbeställning nekas p.g.a. att order redan avsänts för leverans ska detta styrkas av Leverantören.

# Leverans

Leverans av medicinskt oxygen i kompositflaska **ska** ske till Ågesta övningsanläggning.

Ågesta utbildningsanläggning Vidjavägen 17

123 52 Farsta

Leverans **ska** ske måndag - fredag mellan 8.00-16.00.

Vid leverans **ska** förare och annan eventuell personal kunna legitimera sig. Samma gäller även för underleverantör. Den förare som är anmäld att göra leveransen **ska** göra leveransen.

**3.1.5 Övrigt**

Anbudsgivaren undersöker själv förutsättningarna för leverans och val av fordon.

Upphämtning av tomma flaskor **ska** hämtas från Ågesta övningsanläggning I samband med leverans av fyllda flaskor.

Anbudsgivare **ska** ansvara för reparation av flaskor utan extra kostnad. Anbudsgivare ansvarar för att leverera hela, oskadda och besiktigade flaskor.

Anbudsgivare **ska** redovisa SSBF:s förbrukning av Medicinskt oxygen och antal hyrda flaskor fördelat på storlek varje kvartal samt en sammanställning av varje kvartalsrapport en gång per år.

**Anbudsgivare ska bekräfta ovanstående krav genom att svara i bilaga 1 (svarsformulär).**